2.3 结构要求

1. 尺寸：变频器尺寸高度为1U，宽度420mm，长度（深度）为420mm-500mm，公差5mm

